## groot onderhoud
meerjarenonderhoudsplan
|  | 2020 | 2021 | 2022
vervangen regenwater afvoer |  | 500
leidingwerk kruipruimte ontkalken en schoonm. |  |  | 200
buitenschilderwerk |  | 1500
dak podium |  | 300
mechanische ventilatie |  |  | 600
buitenmuren checken |  | 150
beveiliging check up |  |  | 150
vervangen schakelmateriaal |  |  |  | 1500
inspectie gebouw
elk jaar
tuinonderhoud |  | 2000 | 2000 | 2500
onderhoud spetterbadje |  | 2000 | 2000 | 2000
zandbakreiniging |  | 2000 |  | 2500
ventialtie roosters en brand/rookmelders check
ketelreiniging/brandhaspel/noodverlichting |  | 200 | 200 | 200
inspectie toestellen |  | 300 | 300 | 300
vloeren in de was
| totaal | 8450 | 4950 | 8500
2027 | grote panelen vervangen
2026 | voorraadvat direct verwarmd
2027 | brandhaspels en noodverlichting
2027 | wastafel en wc's
2022 | inspectie gebouw

## planning
planning onderhoudsklussen terrein en pand
| binnen | buiten
januari | ramen wassen | hekwerk check
februari | pand calamiteiten | podium
maart | verbandtrommel | zwembad
april | ramen wassen | klusdag
mei | pand calamiteiten | zwembad
juni | ontkalken leiding | waterafvoer check
juli | ramen wassen | zwembad
augustus |  |  | bladerbak maken
september | pand calamiteiten | zwembad
oktober | ramen wassen | tegels
november | pand calamiteiten | dakgoten | blad wegruimen
december | roosters | schuur
1 x p.m | speeltoestellencontrole
1 x p.m. | onderhoud planten, heggen en bomen
1x p.m. | afwasmachin,koelkast en koffiezetapparaat

## taken groot en regulier
regulier onderhoud
binnen | week | maand | kwartaal | jaar |  | specialist | sander | yalisa | schoonmaak | sp. Makers | planning 2021
ramen wassen |  |  | x | [5 empty] | x | x
afwasmachine |  | x | [7 empty] | x
koelkast schoonmaken |  | x | [7 empty] | x
koffiezetapparaat schoonmaken | x | [8 empty] | x
pand nalopen op calamiteiten |  |  | x |  |  |  |  | x
verwarming ontluchten |  |  |  | x |  |  | x
roosters nalopen en reinigen |  |  |  | x |  |  | x
check pand deskundige |  |  |  | eens in 5 jaar |  | x
verbandtrommel |  |  |  | x |  |  |  | x
ontkalken leiding |  |  |  | x |  | x
noodverlichting/brandblus |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | saval
ketelonderhoud |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | warmtegroep
alarm nalopen/ update? |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | G & Z groep
buiten | week | maand | kwartaal | jaar |  | specialist | sander | Yalisa | schioonmaak | sp. Makers/vrijwilliger | planning 2021
ramen lappen |  |  | x | [5 empty] | x | x
speeltoestellen controleren |  | x |  |  |  |  | x
onderhoud planten |  | x | [5 empty] | x
put leegscheppen |  | x |  |  |  |  | x
zwembad leegscheppen/reinigen |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
overkapping schoonspuiten |  |  |  | x |  |  | x | x
podium schoonmaken |  |  |  | x | [5 empty] | x
dakgoten |  |  |  | x |  | x |  | x
intensieve speeltoestellen controle |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x
zandbakzand |  |  |  | x |  | x
check hekwerk |  |  |  | x |  |  | x
check ondergronden |  |  |  | x |  |  | x
check zitplekken e.d.
check buitenterrein deskundige |  |  |  | x |  | x
onderhoud spetterbadje |  |  |  | x |  |  | x
tuinonderhoud |  |  |  | x |  | x
schuur opruimen |  |  |  | x |  |  |  | x
meerjarenonderhoudsplan
|  |  | 2021 |  | gedaan
leidingwerk kruipruimte ontkalken en schoonm. |  |  | april
mechanische ventilatie check |  |  | najaar
dak podium |  |  | april |  |  | ja
alarm |  |  | najaar

## overige contracten
contracten/overeenkomsten
groenonderhoud | aanvraag stagiaire loopt
groot groenonderhoud | van Zuijlen | 1 x p.j. bladval/snoeien struiken
grijs (bestrating, hekwerk e.d. ) | geen vaste overeenkomst
bomen | Bomen vallen onder verantwoordelijkheid v.d. gemeente. | ?
achterste voetbalkooi | is openbaar, sleutelgroep Voetbalkooi
Alarm | G & Z groep
Blusmiddelen | Saval | komt 1 x p.j.
ketelonderhoud | Warmtegroep | komt 1 x p.j.
wifi | Lomboxnet
telefoon | simyo
Afval | gemeente, stadsbedrijven, in zomer elke week, winter eens in 2 w
Certificaten (Sleutelkoning, van Rumpt) | bij te weinig sleutels via gemeente certificaat
Water | vitens
Electra | greenchoice
verzekeringen | via bestuur, NUSO.
loodgieter | wesley
zand verversen | via collectief - jos scholman
speeltoestellen controle | via collectief - speelplan